装  箱  单

尊敬的客户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请三日内与我公司

联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：0551-65595008

出厂日期： 年  月   日     型号：OTF-1200X-5D-R-III-AF   订单编号：

邮箱：Sales@kjmti.com （如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

| 设备编号 |  | 发往何地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 回转炉 | OTF-1200X-5D-R-III-AF | 台 | 1 |  |
| 2 | 自动供料器 | EQ-PF-1S | 台 | 1 |  |
| 3 | 不锈钢收料罐组件 | 2L（容量） | 套 | 2 |  |
| 4 | 磁流体密封件 | K17Y | 套 | 1 |  |
| 5 | 磁流体密封装置 | KF50/KF50 长度210（附图） | 套 | 1 |  |
| 6 | 波纹管 | KF50*100mm、KF-50*80mm | 根 | 2 | 各一根 |
| 7 | 不锈钢快接法兰总成组件 | φ62 | 套 | 2 |  |
| 8 | 不锈钢管 | 60/130-1600mm | 根 | 1 |  |
| 9 | 连熔炉管（异型） | φ60*1600/φ130*700mm | 根 | 1 |  |
| 10 | 摩擦轮组件 |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 弯头 | KF50转KF50 | 个 | 1 |  |
| 12 | 连熔炉管毛刷 |  | 个 | 1 | 自制 |
| 13 | 供料器丝杆 |  | 个 | 1 |  |
| 14 | 磁流体支架 |  | 个 | 1 |  |
| 15 | 送料器支架 |  | 个 | 1 |  |
| 16 | 收料器支架 |  | 个 | 1 |  |
| 17 | 插板阀 | KF-50mm | 个 | 2 |  |
| 18 | 堵头 |  | 个 | 1 |  |
| 19 | 卡箍 | KF-25mm | 个 | 3 |  |
| 20 |  | KF-40mm | 个 | 1 |  |
| 21 |  | KF-50mm（不锈钢） | 个 | 8 |  |
| 22 | 盲板 | KF-25mm | 个 | 1 |  |
| 23 | 硅胶O型圈 | 外径φ68*内径φ58*截面φ5 | 个 | 16 |  |
| 24 |  | 内径φ7.1*3.1 | 个 | 4 |  |
| 25 | 氟胶O型圈 | 卡箍KF50用 | 个 | 2 |  |
| 26 | 内六角扳手 | M10、M6、M5、M4、M3、M2.5 | 个 | 6 | 各一个 |
| 27 | 四氟管 | φ6.35*内径4mm 壁厚1.17mm | 米 | 3 |  |
| 28 | 不锈钢圆柱头内六角螺丝 | M6*15、M5*10、M5*15 | 个 | 24 | 各8个 |
| 29 | 不锈钢半圆头内六角螺丝 | M8*20 | 个 | 8 |  |
| 30 | 不锈钢双卡套外螺纹接头 | φ6.35 G1/4″（直螺纹MTI用） | 个 | 1 |  |
| 31 | 不锈钢螺母 | M5、M6、M8 | 个 | 24 | 各8个 |
| 32 | 不锈钢平垫 | φ5、φ6、φ8 | 个 | 24 | 各8个 |
| 33 | 不锈钢弹垫 | φ8 | 个 | 8 |  |
| 34 | 呆板手 | 14-17、17-19 | 个 | 2 | 各1个 |
| 35 | 说明书 |  | 本 | 1 |  |
| 36 | 保修卡 |  | 本 | 1 |  |
| 37 | 产品安全使用免责申明 |  | 份 | 1 |  |
| 检验人 |  |  | 审核人 |  |  |